Krydsreferenceliste fra ISO 17025:2017 til ISO 17025:2005

Manglende punkter i kolonnen 17025:2005 vurderes som nye krav

| 17025:2017 |  | 17025:2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Generelle krav |  |
| 4.1.1 |  | (4.1.5 d)) |
| 4.1.2 |  | 4.1.5b) |
| 4.1.3 |  | 4.1.5 b) |
| 4.1.4 |  | 4.1.4 |
| 4.1.5 |  | 4.1.5d) |
| 4.2.1 |  |  |
| 4.2.2 |  |  |
| 4.2.3 |  |  |
| 4.2.4 |  |  |
| 5 | Strukturelle krav |  |
| 5.1 |  | 4.1.1 |
| 5.2 |  | 4.1.5 a) og h) |
| 5.3 |  |  |
| 5.4 |  | 4.1.2+4.1.3 |
| 5.5 a) |  | 4.1.5e) |
| 5.5 b) |  | 4.1.5f) |
| 5.5 c) |  | 4.2.1 |
| 5.6 |  | 4.1.5 i) |
| 5.6 a) |  | 4.1.5 i) |
| 5.6 b) |  | 4.9.1 |
| 5.6 c) |  | 4.11 |
| 5.6 d) |  | 4.1.5 i) |
| 5.6 e) |  | 4.2.3 |
| 5.7 a) |  | 4.1.6+4.2.4 |
| 5.7 b) |  | 4.2.7 |
| 6 | Ressourcekrav |  |
| 6.1 | Generelt | 5.1.1 |
| 6.2 | Personale | 5.2 |
| 6.2.1 |  | 4.2.2 d) + 5.2.3 |
| 6.2.2 |  |  |
| 6.2.3 |  | 5.2.1 |
| 6.2.4 |  | 5.2.4 |
| 6.2.5 |  | 5.2.5 |
| 6.2.5 a) |  | 5.2.5 |
| 6.2.5 b) |  | 5.2.5 |
| 6.2.5 c) |  | 5.2.5 |
| 6.2.5 d) |  | 4.1.5 g) |
| 6.2.5 e) |  | 5.2.5 |
| 6.2.5 f) |  |  |
| 6.2.6 |  | 5.2.5 |
| 6.3 | Fysiske omgivelser og miljøforhold | 5.3 |
| 6.3.1 |  | 5.3.1 |
| 6.3.2 |  | 5.3.1 |
| 6.3.3 |  | 5.3.2 |
| 6.3.4 a) |  | 5.3.4 |
| 6.3.4 b) |  | 5.3.3 |
| 6.3.4 c) |  | 5.3.3 |
| 6.3.5 |  | 5.3.1 |
| 6.4 | Udstyr | 5.5 |
| 6.4.1 |  | 5.5.1 |
| 6.4.2 |  | 5.5.1 |
| 6.4.3 |  | 5.5.6 + 5.6.3.4 |
| 6.4.4 |  | 5.5.2 |
| 6.4.5 |  | 5.5.2 |
| 6.4.6 |  | 5.5.2 |
| 6.4.7 |  | 5.6.1 + 5.6.3.1 |
| 6.4.8 |  | 5.5.8 |
| 6.4.9 |  | 5.5.7 |
| 6.4.10 |  | 5.5.10 + 5.6.3.3 |
| 6.4.11 |  | 5.5.11 |
| 6.4.12 |  | 5.5.12 |
| 6.4.13 |  | 5.5.5 |
| 6.4.13 a) |  | 5.5.5a) |
| 6.4.13 b) |  | 5.5.5b) |
| 6.4.13 c) |  | 5.5.5c) |
| 6.4.13 d) |  | 5.5.5d) |
| 6.4.13 e) |  | 5.5.5f) |
| 6.4.13 f) |  |  |
| 6.4.13 g) |  | 5.5.5g) |
| 6.4.13 h) |  | 5.5.5h) |
| 6.5 | Metrologisk sporbarhed | 5.6 |
| 6.5.1 |  | 5.6.2.1.1 |
| 6.5.2 a) |  | 5.6.2.2.1 |
| 6.5.2 b) |  | 5.6.3.2 |
| 6.5.2 c) |  | NOTE 3 ved 5.6.2.1.1 |
| 6.5.3 |  | 5.6.2.1.2 + 5.6.2.2.2 |
| 6.6 | Varer og ydelser fra eksterne leverandører | 4.6 |
| 6.6.1 |  |  |
| 6.6.2 a) |  | 4.6.1 + 4.6.2 |
| 6.6.2 b) |  | 4.6.3 |
| 6.6.2 c) |  | 4.6.2 + 4.6.3 |
| 6.6.2 d) |  | 4.6.4 |
| 6.6.3 |  |  |
| 6.6.3 a) |  |  |
| 6.6.3 b) |  |  |
| 6.6.3 c) |  |  |
| 6.6.3 d) |  |  |
| 7 | Proceskrav |  |
| 7.1 | Gennemgang af forespørgsler, tilbud og kontrakter | 4.4 |
| 7.1.1 |  | 4.4.1 |
| 7.1.1a) |  | 4.4.1 a) |
| 7.1.1 b) |  | 4.4.1 b) |
| 7.1.1 c) |  | 4.4.3 |
| 7.1.1 d) |  | 4.4.1 c) |
| 7.1.2 |  | 5.4.2 |
| 7.1.3 |  |  |
| 7.1.4 |  | 4.4.1c) |
| 7.1.5 |  | 4.4.4 |
| 7.1.6 |  | 4.4.5 |
| 7.1.7 |  | 4.7.1 |
| 7.1.8 |  | 4.4.2 |
| 7.2 | Valg, verifikation og validering af metoder | 5.4 |
| 7.2.1 | Valg og verifikation af metoder |  |
| 7.2.1.1 |  | 5.4.1 |
| 7.2.1.2 |  | 5.5.3 |
| 7.2.1.3 |  | 5.4.2 |
| 7.2.1.4 |  | 5.4.2 |
| 7.2.1.5 |  | (5.4.2) |
| 7.2.1.6 |  | (5.4.3) |
| 7.2.1.7 |  | (4.4+5.4.5.2) |
| 7.2.2 | Validering af metoder |  |
| 7.2.2.1 |  | 5.4.5.2 |
| 7.2.2.2 |  | 5.4.5.2 NOTE 3 |
| 7.2.2.3 |  | 5.4.5.3 |
| 7.2.2.4 |  | 5.4.5.2 |
| 7.3 | Prøveudtagning | 5.7 |
| 7.3.1 |  | 5.7.1 |
| 7.3.2 |  | 5.7.1 |
| 7.3.3 |  | 5.7.3 |
| 7.4 | Håndtering af prøve- og kalibreringsemner | 5.8 |
| 7.4.1 |  | 5.8.1 + 5.8.4 |
| 7.4.2 |  | 5.8.2 |
| 7.4.3 |  | 5.8.3 |
| 7.4.4 |  | 5.8.4 |
| 7.5 | Tekniske registreringer | 4.13.2 |
| 7.5.1 |  | 4.13.2.1 + 4.13.2.2 |
| 7.5.2 |  | 4.13.2.3 |
| 7.6 | Estimering af måleusikkerhed | 5.4.6 |
| 7.6.1 |  | 5.4.6.3 AB 11+12/13 |
| 7.6.2 |  | 5.4.6.1 AB 11 |
| 7.6.3 |  | 5.4.6.2 AB 12/13 |
| 7.7 | Sikring af resultaters validitet | 5.9 |
| 7.7.1 |  | 5.9 |
| 7.7.1 a) |  | 5.9 a) |
| 7.7.1 b) |  |  |
| 7.7.1 c) |  |  |
| 7.7.1 d) |  |  |
| 7.7.1 e) |  |  |
| 7.7.1 f) |  | 5.9 c) |
| 7.7.1 g) |  | 5.9 d) |
| 7.7.1 h) |  | 5.9 e) |
| 7.7.1 i) |  |  |
| 7.7.1 j) |  |  |
| 7.7.1 k) |  |  |
| 7.7.2 |  | 5.9 b) |
| 7.7.3 |  | 5.9.2 |
| 7.8 | Rapportering af resultater | 5.10 |
| 7.8.1.1 |  | 5.10.2 j) |
| 7.8.1.2 |  | 5.10.1 |
| 7.8.1.3 |  | 5.10.1 |
| 7.8.2.1 |  | 5.10.2 |
| 7.8.2.2 |  |  |
| 7.8.3 | Prøvningsrapporter | 5.10.3 |
| 7.8.3.1 a) |  | 5.10.3.1 a) |
| 7.8.3.1 b) |  | 5.10.3.1 b) |
| 7.8.3.1 c) |  | 5.10.3.1 c) |
| 7.8.3.1 d) |  | 5.10.3.1 d) |
| 7.8.3.1 e) |  | 5.10.3.1 e) |
| 7.8.3.2 |  | 5.10.3.2 |
| 7.8.4 | Kalibreringscertifikater | 5.10.4 |
| 7.8.4.1 |  | 5.10.4.1 |
| 7.8.4.1 a) |  | 5.10.4.1 b) |
| 7.8.4.1 b) |  | 5.10.4.1 a) |
| 7.8.4.1 c) |  | 5.10.4.1 c) |
| 7.8.4.1 d) |  | 5.10.4.3 |
| 7.8.4.1 e) |  | 5.10.4.2 |
| 7.8.4.1 f) |  | 5.10.5 |
| 7.8.4.2 |  | 5.10.3.2 |
| 7.8.4.3 |  | 5.10.4.4 |
| 7.8.5 | Rapportering af prøveudtagning | 5.10.3.2 |
| 7.8.5 a) |  | 5.10.3.2a) |
| 7.8.5 b) |  | 5.10.3.2b) |
| 7.8.5 c) |  | 5.10.3.2c) |
| 7.8.5 d) |  | 5.10.3.2d) |
| 7.8.5 e) |  | 5.10.3.2e) |
| 7.8.5 f) |  |  |
| 7.8.6 | Rapportering af overensstemmelseserklæringer |  |
| 7.8.6.1 |  |  |
| 7.8.6.2 |  | 5.10.4.2 |
| 7.8.6.2 c) |  |  |
| 7.8.7 | Rapportering af udtalelser og fortolkninger | 5.10.5 |
| 7.8.7.1 |  | 5.10.5 |
| 7.8.7.2 |  |  |
| 7.8.7.3 |  | NOTE 3 ved 5.10.5 |
| 7.8.8 | Tilføjelser til rapporter | 5.10.9 |
| 7.8.8.1 |  |  |
| 7.8.8.2 |  | 5.10.9 |
| 7.8.8.3 |  | 5.10.9 |
| 7.9 | Klager | 4.8 |
| 7.9.1 |  | 4.8 |
| 7.9.2 |  |  |
| 7.9.3 |  |  |
| 7.9.4 |  |  |
| 7.9.5 |  |  |
| 7.9.6 |  |  |
| 7.9.7 |  |  |
| 7.10 | Afvigende arbejde | 4.9 |
| 7.10.1 |  | 4.9.1 |
| 7.10.1 a) |  | 4.9.1 a) |
| 7.10.1 b) |  |  |
| 7.10.1 c) |  | 4.9.1 b) |
| 7.10.1 d) |  | 4.9.1 c) |
| 7.10.1 e) |  | 4.9.1 d) |
| 7.10.1 f) |  | 4.9.1 e) |
| 7.10.2 |  |  |
| 7.10.3 |  | 4.9.2 |
| 7.11 | Kontrol af data og informationsstyring | 5.4.7 |
| 7.11.1 |  |  |
| 7.11.2 |  | 5.4.7.2 a) |
| 7.11.3 a) |  | 5.4.7.2 b) |
| 7.11.3 b) |  | 5.4.7.2 b) |
| 7.11.3 c) |  | 5.4.7.2 c) |
| 7.11.3 d) |  | 5.4.7.2 b)+c) |
| 7.11.3 e) |  |  |
| 7.11.4 |  |  |
| 7.11.5 |  | 4.3.2.2a) og 4.3.1 NOTE 1 |
| 7.11.6 |  | 5.4.7.1 |
| 8 | Krav til ledelsessystemet | 4 |
| 8.1.1 |  | 4.2.1 |
| 8.2 | Ledelsessystemets dokumentation | 4.2.1 |
| 8.2.1 |  | 4.2.2 b) + c) |
| 8.2.2 |  | 4.2.2 b) + c |
| 8.2.3 |  | 4.2.2 a) +4.2.3 |
| 8.2.4 |  | 4.2 |
| 8.2.5 |  | 4.2.1 |
| 8.3 | Dokumentstyring | 4.3 |
| 8.3.1 |  | 4.3.1 |
| 8.3.2 a) |  | 4.3.2.1 |
| 8.3.2 b) |  | 4.3.2.2 b) |
| 8.3.2 c) |  | 4.3.3.2 |
| 8.3.2 d) |  | 4.3.2.2 a) |
| 8.3.2 e) |  | 4.3.2.3 |
| 8.3.2 f) |  | 4.3.2.2 c) |
| 8.4 | Styring af registreringer | 4.13 |
| 8.4.1 |  | 4.13.1.1 |
| 8.4.2 |  | 4.13.1.2 |
| 8.5 | Handlinger der adresserer risici og muligheder | 4.12 |
| 8.5.1 |  |  |
| 8.5.2 |  |  |
| 8.5.3 |  |  |
| 8.6 | Forbedring | 4.10 |
| 8.6.1 |  | 4.10 |
| 8.6.2 |  | 4.7.2 |
| 8.7 | Korrigerende handlinger | 4.11 ny procesopdeling |
| 8.7.1 a) |  | 4.9.1 a) + c) |
| 8.7.1 b) |  | 4.11.2 + 4.11.3 |
| 8.7.1 c) |  | 4.11.3 |
| 8.7.1 d) |  | 4.11.4 |
| 8.7.1 e) |  |  |
| 8.7.1 f) |  | 4.11.3 som pkt. c) |
| 8.7.2 |  | 4.11.3 |
| 8.7.3 |  | 4.11.3 + 4.13.1.1 |
| 8.8 | Intern audit | 4.14 |
| 8.8.1 |  | 4.14.1 |
| 8.8.2 a) |  | 4.14.1 |
| 8.8.2 b) |  |  |
| 8.8.2 c) |  |  |
| 8.8.2 d) |  | 4.14.2 |
| 8.8.2 e) |  | 4.14.3 |
| 8.9 | Ledelsens evaluering | 4.15 |
| 8.9.1 |  | 4.15.1 |
| 8.9.2 |  | 4.15.1 |
| 8.9.2 a) |  |  |
| 8.9.2 b) |  |  |
| 8.9.2 d) |  |  |
| 8.9.2 i) |  |  |
| 8.9.2 k) |  |  |
| 8.9.2 m) |  |  |
| 8.9.3 |  | 4.15.2 |