Krydsreferenceliste fra ISO 17025:2017 til laboratoriets ledelsessystem

Akkreditering nr.:

Krydsreferencelisten indeholder en meget forkortet præsentation af krav i DS/EN ISO/IEC 17025:2017, og det er derfor vigtigt, at krydsreferencelisten anvendes sammen med standarden ved udfyldelse af referencer.

Der skal henvises eller linkes til de enkelte underpunkter i standarden og ikke kun hovedpunkter (såsom 4.2 eller 5.3). Det er vigtigt, at henvisningerne er specifikke, hvilket fx kan være ved angivelse af dokument ID eller reference til afsnit i en overordnet beskrivelse af ledelsessystemet.

Der er i listen tilføjet udvalgte relevante akkrediteringsbestemmelser (AB), her angives, hvor i ledelsessystemet efterlevelse af de pågældende krav er beskrevet.

| Afsnit i DS/EN ISO/IEC 17025:2017 | Reference udfyldes af laboratoriet | Til DANAK’s brug |
| --- | --- | --- |
| 4 | Generelle krav |  |  |
| 4.1.1 | Aktiviteter skal varetages upartisk og upartiskhed skal sikres |  |  |
| 4.1.2 | Ledelsens opbakning bag upartiskhed |  |  |
| 4.1.3 | Ansvar for upartiskhed, og at denne ikke kompromitteres af kommerciel-, økonomisk- eller anden pression |  |  |
| 4.1.4 | Identifikation af trusler mod upartiskhed |  |  |
| 4.1.5 | Demonstration af eliminering af trusler mod upartiskhed |  |  |
| 4.2.1 | Ansvar for alle informationer der modtages eller skabes i LAB |  |  |
| 4.2.2 | Information til berørte parter ved frigivelse af fortrolig information |  |  |
| 4.2.3 | Fortrolighed af information fra andre kilder end kunder |  |  |
| 4.2.4 | Krav til personale om fortrolighed |  |  |
| 5 | Strukturelle krav |  |  |
| 5.1 | Krav om at være juridisk ansvarlig |  |  |
| 5.2 | Udpegning af ledelse med overordnet ansvar |  |  |
| 5.3 | Specificering af laboratoriets aktiviteter som er i overensstemmelse med kravene i ISO 17025 |  |  |
| 5.4 | Overholdelse af alle krav i ISO 17025 så krav fra kunder myndigheder mm. overholdes |  |  |
| 5.5 a) | Definition af organisatorisk og ledelsesmæssig opbygning |  |  |
| 5.5 b) | Ansvar, bemyndigelser og indbyrdes relationer for alt relevant personale |  |  |
| 5.5 c) | Dokumentere sine procedurer i passende omfang |  |  |
| AB 1 pkt. 6 | Informationspligt |  |  |
| 5.6 | Personale med ansvar for |  |  |
| 5.6 a) | Implementering, vedligehold og forbedring af ledelsessystemet |  |  |
| 5.6 b) | Identifikation af fravigelser |  |  |
| 5.6 c) | Igangsættelse af aktioner for at begrænse fravigelser |  |  |
| 5.6 d) | Rapportering til ledelsen om ledelsessystemets funktion og behov for forbedring |  |  |
| 5.6 e) | Sikring af effektiviteten af LAB aktiviteter |  |  |
| 5.7 a) | Ledelsen skal sikre kommunikation om ledelsessystemets effektivitet og vigtighed af at møde krav fra kunder mm. |  |  |
| 5.7 b) | Ledelsen skal sikre at ledelsessystemet integritet opretholdes ved ændringer deri |  |  |
| 6 | Ressourcekrav |  |  |
| 6.1 | Generelt |  |  |
| 6.2 | Personale |  |  |
| 6.2.1 | Krav til personale om at optræde upartisk, kompetent og at arbejde i overensstemmelse med ledelsessystemet. |  |  |
| 6.2.2 | Dokumentation af personalets kompetence inkl. krav til uddannelse, kvalifikation, træning, teknisk viden, færdigheder og erfaring |  |  |
| 6.2.3 | Laboratoriet skal sikre kompetence til at a) udføre sine aktiviteter b) vurdere betydningen af fravigelser |  |  |
| 6.2.4 | Ledelsen skal kommunikere pligter, ansvar og bemyndigelser |  |  |
| 6.2.5 | Procedurer og registreringer for: |  |  |
| 6.2.5 a) | Bestemmelse af kompetencekrav |  |  |
| 6.2.5 b) | Udvælgelse af personale |  |  |
| 6.2.5 c) | Træning af personale |  |  |
| 6.2.5 d) | Vejledning af personale |  |  |
| 6.2.5 e) | Bemyndigelse af personale |  |  |
| 6.2.5 f) | Overvågning af kompetencen af personale |  |  |
| 6.2.6 | Særlige bemyndigelser a) validering, b) analyse af resultater c) rapportering |  |  |
| 6.3 | Fysiske omgivelser og miljøforhold |  |  |
| 6.3.1 | Korrekt indretning af prøvnings- og/eller kalibreringsfaciliteter |  |  |
| 6.3.2 | Krav til fysiske omgivelser og miljøforhold skal dokumenteres |  |  |
| 6.3.3 | Overvågning, registrering og kontrol af miljøforhold |  |  |
| 6.3.4 a) | Kontrolforanstaltninger for adgang til faciliteter |  |  |
| 6.3.4 b) | Kontrolforanstaltninger for forebyggelse af kontaminering, interferens mm. |  |  |
| 6.3.4 c) | Kontrolforanstaltninger som sikrer effektiv adskillelse af områder, hvor der udføres uforenelige aktiviteter |  |  |
| 6.3.5 | Krav til on-site aktiviteter |  |  |
| 6.4 | Udstyr |  |  |
| 6.4.1 | Rådighed over udstyr |  |  |
| 6.4.2 | Sikring af at udstyr uden for laboratoriets permanente kontrol opfylder ISO17025 |  |  |
| 6.4.3 | Procedure for håndtering, transport, opbevaring, anvendelse og planlagt vedligeholdelse af udstyr for at sikre korrekt funktion og forebyggelse af kontaminering/forringelse |  |  |
| 6.4.4 | Verifikation af at udstyr overholder krav inden det tages i brug |  |  |
| 6.4.5 | Måleudstyr skal have den nødvendige målenøjagtighed og/eller usikkerhed |  |  |
| 6.4.6 | Måleudstyr skal kalibreres når målenøjagtigheden eller usikkerheden påvirker resultaterne eller metrologisk sporbarhed er nødvendig |  |  |
| 6.4.7 | Kalibreringsprogrammer for alt relevant udstyr. Nøjagtighed /specifikationer skal overholdes |  |  |
| 6.4.8 | Mærkning af udstyr med kalibreringsstatus |  |  |
| 6.4.9 | Defekt udstyrs mærkning og/eller adskillelse fra andet udstyr. Undersøgelse af virkningen af fejl |  |  |
| 6.4.10 | Behov for mellemliggende kontrol |  |  |
| 6.4.11 | Sikring af referenceværdier og korrektionsfaktorers opdatering i forbindelse med kalibrering |  |  |
| 6.4.12 | Sikring mod ændringer af udstyrs indstilling |  |  |
| 6.4.13 | Krav om registrering af: |  |  |
| 6.4.13 a) | Identifikation af udstyret |  |  |
| 6.4.13 b) | Fabrikantens navn, type, serienummer el. lign. |  |  |
| 6.4.13 c) | Verifikation af at udstyr overholder specifikationer |  |  |
| 6.4.13 d) | Aktuel placering |  |  |
| 6.4.13 e) | Resultater fra kalibrering, justering, acceptkriterier og dato for kalibrering og næste kalibrering |  |  |
| 6.4.13 f) | Dokumentation for referencematerialer inkl. udløbsdato for holdbarhed |  |  |
| 6.4.13 g) | Vedligeholdelsesplan |  |  |
| 6.4.13 h) | Beskadigelse og fejl mm. |  |  |
| 6.5 | Metrologisk sporbarhed |  |  |
| 6.5.1 | Etablering og vedligeholdelse af metrologisk sporbarhed. |  |  |
| 6.5.2 a) | Sikring af metrologisk sporbarhed ved kalibrering |  |  |
| 6.5.2 b) | Sikring af metrologisk sporbarhed gennem certificerede referencematerialer |  |  |
| 6.5.2 c) | Sikring af metrologisk sporbarhed ved direkte realisering af SI enheder |  |  |
| 6.5.3 | Metrologisk sporbarhed hvor det ikke er teknisk muligt at sikre sporbarhed til SI |  |  |
| AB 3 pkt. 4 | Anerkendte kilder til metrologisk sporbarhed |  |  |
| 6.6 | Varer og ydelser fra eksterne leverandører |  |  |
| 6.6.1 | Sikring af brug af at der kun bruges egnede eksterne varer og ydelser, som a) Er beregnet til at bruges i egne aktiviteter b) Leveres direkte til kunden c) Bruges til at understøtte LAB’s drift |  |  |
| 6.6.2 | LAB skal have procedurer og opretholde registreringer for: |  |  |
| 6.6.2 a) | Præcisering og godkendelse af LAB’s krav. |  |  |
| 6.6.2 b) | Præcisering af kriterier for evaluering, udvælgelse og monitering. |  |  |
| 6.6.2 c) | Sikring af varers og ydelsers overholdelse af krav |  |  |
| 6.6.2 d) | Handlinger som hidrører fra bedømmelse, monitering og revurdering af leverandører |  |  |
| 6.6.3 | Lab skal kommunikere sine krav til: |  |  |
| 6.6.3 a) | Varer og ydelser som udbedes |  |  |
| 6.6.3 b) | Acceptkriterier |  |  |
| 6.6.3 c) | Kompetencekrav |  |  |
| 6.6.3 d) | Aktiviteter som LAB vil udføre hos leverandøren |  |  |
| 7 | Proceskrav |  |  |
| 7.1 | Gennemgang af forespørgsler, tilbud og kontrakter |  |  |
| 7.1.1 | LAB skal have en procedure for gennemgang af forespørgsler, tilbud og kontrakter, som sikrer: |  |  |
| 7.1.1 a) | at kravene, herunder de metoder, der skal anvendes, defineres, dokumenteres og forstås. |  |  |
| 7.1.1 b) | at laboratoriet har kapabilitet/ressourcer til at opfylde kravene. |  |  |
| 7.1.1 c) | Godkendelse fra kunden af aktiviteter udført af underleverandører. |  |  |
| 7.1.1 d) | at der vælges relevant prøvnings og/eller kalibreringsmetode – sikring af opfyldelse af kundekrav |  |  |
| 7.1.2 | Information til kunden om uegnethed af ønsket metodevalg. |  |  |
| 7.1.3 | Aftale om overensstemmelseserklæring og beslutningsregler |  |  |
| 7.1.4 | Afklaring af alle forhold vedrørende kontraktindgåelse før aktiviteter igangsættes. |  |  |
| 7.1.5 | Information til kunden om alle fravigelser fra kontrakten. |  |  |
| 7.1.6 | Kommunikation til personale ved ændringer til kontrakt. |  |  |
| 7.1.7 | Samarbejde med kunden |  |  |
| 7.1.8 | Registreringer af kontraktgennemgange |  |  |
| 7.2 | Valg, verifikation og validering af metoder |  |  |
| 7.2.1 | Valg og verifikation af metoder |  |  |
| 7.2.1.1 | LAB skal anvende passende metoder og procedurer. |  |  |
| 7.2.1.2 | Alle metoder, procedurer og dokumentation skal holdes opdateret og være tilgængeligt. |  |  |
| 7.2.1.3 | LAB skal bruge nyeste udgaver af metoder. |  |  |
| 7.2.1.4 | Lab skal vælge passende metode og informere kunden når kunden ikke specificerer metoden. |  |  |
| 7.2.1.5 | Verifikation af at LAB kan udføre metoden og registrering deraf. |  |  |
| 7.2.1.6 | Krav til planlægning af metodeudvikling |  |  |
| 7.2.1.7 | Teknisk begrundelse og accept fra kunden af metodefravigelser. |  |  |
| 7.2.2 | Validering af metoder |  |  |
| 7.2.2.1 | Krav om validering af metoder |  |  |
| 7.2.2.2 | Krav om validering af metodeændringer |  |  |
| 7.2.2.3 | Kravspecifikationer skal passe til kundens behov. |  |  |
| 7.2.2.4 | Krav til registrering fra validering |  |  |
| 7.3 | Prøveudtagning |  |  |
| 7.3.1 | Krav om stikprøveplan og metode for prøveudtagning, der tager hensyn til de parametre, der skal undersøges. Denne skal være tilgængelig ved prøveudtagning |  |  |
| 7.3.2 | Krav til prøveudtagningsmetoden |  |  |
| 7.3.3 | Krav om opretholdelse af registreringer fra prøveudtagning |  |  |
| 7.4 | Håndtering af prøve- og kalibreringsemner |  |  |
| 7.4.1 | Procedure for transport, modtagelse, håndtering, beskyttelse, opbevaring og/eller bortskaffelse af emner samt beskyttelse af kundens interesser |  |  |
| 7.4.2 | System til identifikation af emner og evt. sikring af underopdeling derunder sikring af transport i og uden for laboratoriet |  |  |
| 7.4.3 | Registrering af fravigelser fra specificerede betingelser og i givet fald kontakt til kunden og forløbet registreres |  |  |
| 7.4.4 | Etablering, vedligeholdelse og registrering af specificerede miljøforhold ved opbevaring og akklimatisering |  |  |
| 7.5 | Tekniske registreringer |  |  |
| 7.5.1 | Registreringer af originale observationer, afledte data og tilstrækkelige oplysninger til at rekonstruere forløbet |  |  |
| 7.5.2 | Der skal være sporbarhed i ændringer og såvel originale som ændrede data skal opretholdes |  |  |
| 7.6 | Estimering af måleusikkerhed |  |  |
| 7.6.1 | LAB skal identificere bidrag til måleusikkerheden. Dette inkluderer bidrag fra prøveudtagning |  |  |
| 7.6.2 | LAB skal bestemme måleusikkerhed af alle kalibreringer |  |  |
| 7.6.3 | LAB skal bestemme måleusikkerhed for alle prøvninger |  |  |
| 7.7 | Sikring af resultaters validitet |  |  |
| 7.7.1 | LAB skal have en procedure for overvågning af resultaters troværdighed og disse skal registreres, planlægges og gennemgås og om relevant inkludere: |  |  |
| 7.7.1 a) | Brug af reference- og kontrolmaterialer |  |  |
| 7.7.1 b) | Brug af alternativ instrumentering |  |  |
| 7.7.1 c) | Funktionscheck |  |  |
| 7.7.1 d) | Brug af arbejdsnormaler og kontrolkort |  |  |
| 7.7.1 e) | Mellemliggende kontroller |  |  |
| 7.7.1 f) | Gentagelse af målinger med samme eller anden metode |  |  |
| 7.7.1 g) | Genprøvning/kalibrering |  |  |
| 7.7.1 h) | Korrelation af resultater for forskellige karakteristika |  |  |
| 7.7.1 i) | Gennemgang af rapporterede resultater |  |  |
| 7.7.1 j) | Sammenligninger i LAB |  |  |
| 7.7.1 k) | Blindprøver |  |  |
| 7.7.2 | Deltagelse i eksterne sammenligninger (PT aktiviteter) |  |  |
| 7.7.3 | LAB skal foretage analyse af data fra overvågning af resultaters troværdighed så fejlagtige resultater ikke rapporteres |  |  |
| AB 3 pkt. 3.8 | Planer for deltagelse i præstationsprøvning |  |  |
| 7.8 | Rapportering af resultater |  |  |
| 7.8.1.1 | Resultater skal gennemgås og godkendes før frigivelse |  |  |
| 7.8.1.2 | Entydighed i rapportering |  |  |
| 7.8.1.3 | Mulighed for forenklet afrapportering efter aftale |  |  |
| 7.8.2.1 | Krav til alle former for rapportering |  |  |
| 7.8.2.2 | Identifikation af information fra kunden, og hvor prøveudtagning ikke er udført af LAB |  |  |
| 7.8.3.1 | Specifikke krav til prøvningsrapporter |  |  |
| AB 12/13 pkt. 4.2 | Angivelse af måleusikkerhed (95 % konfidensinterval) |  |  |
| 7.8.3.2 | Hvis LAB har ansvar for prøveudtagning se 7.8.5 |  |  |
| 7.8.4.1 | Specifikke krav til kalibreringscertifikater |  |  |
| AB 11 pkt. 1.5 | Angivelse af resultat og måleusikkerhed (95 % konfidensinterval) |  |  |
| 7.8.4.2 | Hvis LAB har ansvar for prøveudtagning se 7.8.5 |  |  |
| 7.8.4.3 | Kalibreringsinterval hvis det er aftalt med kunden |  |  |
| 7.8.5 | Specifikke krav til rapportering af prøveudtagning |  |  |
| 7.8.6.1 | Ved overensstemmelseserklæringer skal beslutningsreglen være dokumenteret |  |  |
| 7.8.6.2 | Entydighed af overensstemmelseserklæring |  |  |
| 7.8.7.1 | Krav om at udtalelser og fortolkninger kun må gives af bemyndiget personale. Grundlaget skal dokumenteres |  |  |
| 7.8.7.2 | Udtalelser og fortolkninger skal baseres på resultater |  |  |
| 7.8.7.3 | Registrering af mundtlig kommunikation af udtalelser og fortolkninger |  |  |
| 7.8.8.1 | Ændringer til rapporter skal identificeres og begrundes |  |  |
| 7.8.8.2 | Ændringer skal overholde kravene i ISO 17025 |  |  |
| 7.8.8.3 | Erstatningsrapporter skal identificeres entydigt og referere til den rapport, den erstatter |  |  |
| AB 3 pkt. 5 | Mærkning af resultater fra underleverandører og/eller udenfor akkreditering |  |  |
| 7.9 | Klager |  |  |
| 7.9.1 | Dokumenteret proces for klagebehandling |  |  |
| 7.9.2 | Klageprocessen skal være tilgængelig for alle parter efter anmodning og LAB er ansvarlig for behandlingen af klagen |  |  |
| 7.9.3 | Krav til klagebehandlingsprocessen inklusiv gennemgang, registrering og aktioner der udføres |  |  |
| 7.9.4 | LAB er ansvarlig for indsamling af information til klagebehandlingen |  |  |
| 7.9.5 | Om muligt kvittere for modtagelsen af klagen og fremdriftsrapport |  |  |
| 7.9.6 | Resultatet af klagebehandlingen, som skal meddeles klageren, skal udføres, gennemgås, godkendes og kommunikeres af andre end den/de, der har udført det oprindelige arbejde |  |  |
| 7.9.7 | Information til klager om afslutning af klagebehandlingen |  |  |
| 7.10 | Afvigende arbejde |  |  |
| 7.10.1 | Procedure for håndtering af afvigelser |  |  |
| 7.10.2 | LAB skal opretholde registreringer af afvigelser |  |  |
| 7.10.3 | LAB skal implementere korrigerende handlinger når bedømmelsen af afvigelsen indikerer behovet |  |  |
| 7.11 | Kontrol af data og informationsstyring |  |  |
| 7.11.1 | LAB skal have den nødvendige adgang til data og information |  |  |
| 7.11.2 | LIMS skal valideres før ibrugtagning og efter ændringer |  |  |
| 7.11.3 a) | LIMS skal beskyttes mod uautoriseret adgang |  |  |
| 7.11.3 b) | LIMS skal sikres mod utilsigtede ændringer og tab |  |  |
| 7.11.3 c) | LIMS skal afvikles i et sikkert miljø så data og overførsler af data sikres |  |  |
| 7.11.3 d) | LIMS skal vedligeholdes for at sikre datas integritet |  |  |
| 7.11.3 e) | LAB skal registrere systemnedbrud samt efterfølgende aktioner og korrigerende handlinger |  |  |
| 7.11.4 | Krav til LIMS om at følge krav i ISO 17025, hvis LIMS afvikles eksternt eller af ekstern leverandør |  |  |
| 7.11.5 | LAB skal sikre at instruktioner, manualer og referencedata for LIMS er tilgængelige |  |  |
| 7.11.6 | Beregninger og dataoverførsler skal kontrolleres |  |  |
| 8 | Krav til ledelsessystemet |  |  |
| 8.1.1 | Krav om implementering af et ledelsessystem |  |  |
| 8.2 | Ledelsessystemets dokumentation |  |  |
| 8.2.1 | LAB skal etablere, dokumentere og vedligeholde politikker og målsætninger og implementere disse i LAB |  |  |
| 8.2.2 | Politikker og målsætninger skal adressere kompetence, upartiskhed og retmæssig drift af laboratoriet |  |  |
| 8.2.3 | Ledelsen skal forelægge vidnesbyrd for sin opbakning til udvikling og implementering af ledelsessystemet og dets forbedring |  |  |
| 8.2.4 | Der skal være links eller henvisninger til al dokumentation og registreringer i ledelsessystem |  |  |
| 8.2.5 | Personalet skal have adgang til relevante dele af ledelsessystemet |  |  |
| AB 2 pkt. 3.8 | Anvendelse af akkrediteringsmærke |  |  |
| 8.3 | Dokumentstyring |  |  |
| 8.3.1 | Dokumenter skal styres |  |  |
| 8.3.2 a) | Godkendelse af dokumenter før udstedelse |  |  |
| 8.3.2 b) | Periodisk granskning af dokumenter |  |  |
| 8.3.2 c) | Identifikation af ændringer |  |  |
| 8.3.2 d) | Tilgængelighed af dokumenter og styring af distribution |  |  |
| 8.3.2 e) | Entydig identifikation af dokumenter |  |  |
| 8.3.2 f) | Forebyggelse af utilsigtet brug af udgåede dokumenter |  |  |
| 8.4 | Styring af registreringer |  |  |
| 8.4.1 | LAB skal sikre læsbarhed af registreringer |  |  |
| 8.4.2 | Krav til identifikation, opbevaring, beskyttelse, fastsættelse af opbevaringstider mm. |  |  |
| 8.5 | Handlinger der adresserer risici og muligheder |  |  |
| 8.5.1 | LAB skal tage risici og muligheder i betragtning for at sikre at dets ydelser kan leveres |  |  |
| 8.5.2 | LAB skal planlægge hvordan risici og muligheder adresseres, integreres, implementeres samt at effektivitet evalueres |  |  |
| 8.5.3 | Handlinger skal være proportionale med påvirkningen på validiteten af resultater |  |  |
| 8.6 | Forbedring |  |  |
| 8.6.1 | LAB skal identificere muligheder for forbedring og implementere disse |  |  |
| 8.6.2 | LAB skal indhente tilbagemeldinger fra kunder |  |  |
| 8.7 | Korrigerende handlinger |  |  |
| 8.7.1 | LAB skal reagere og bedømme afvigelser, implementere korrektion, vurdere effektiviteten af korrigerende handlinger, opdatere risici og muligheder samt foretage ændringer i ledelsessystemet om nødvendigt |  |  |
| 8.7.2 | Korrigerende handlinger skal passe til omfanget af afvigelsen |  |  |
| 8.7.3 | LAB skal opretholde registreringer af korrigerende handlinger |  |  |
| 8.8 | Intern audit |  |  |
| 8.8.1 | LAB skal planlægge intern audit med planlagte intervaller for at sikre overensstemmelse med ledelsessystemet og ISO 17025 samt at systemet er vel implementeret og vedligeholdt |  |  |
| 8.8.2 | Krav om auditprogram, auditkriterier, rapportering til ledelsen, implementering af korrigerende handlinger samt registreringer, der demonstrerer implementering af auditprogrammet og resultaterne |  |  |
| AB 10, 5.8 | Intern audit skal omfatte fleksibel akkreditering |  |  |
| 8.9 | Ledelsens evaluering |  |  |
| 8.9.1 | Ledelsen skal evaluere ledelsessystemet med planlægte intervaller |  |  |
| 8.9.2 | Input til ledelsens evaluering skal registreres |  |  |
| 8.9.3 | Output fra ledelsens evaluering skal registreres inkl. beslutninger og aktioner |  |  |
| AB 10, 5.8 | Ledelsens evaluering skal omfatte fleksibel akkreditering |  |  |